## Slide 1
Chart: 11kV Distribution Network Voltage Profile under No-Load Condition
0% PV Penetration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20% PV Penetration | 1.0004 | 1.0006 | 1.0008 | 1.0009 | 1.001 | 1.0004 | 1.0005 | 1.0006 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0004 | 1.0006 | 1.0011 | 1.0016 | 1.0017 | 1.0005 | 1.0005 | 1.001 | 1.0012 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0009 | 1.0009 | 1.001 | 1.0004 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0004 | 1.0008 | 1.001 | 1.001 | 1.0006 | 1.0007
40% PV Penetration | 1.0007 | 1.0012 | 1.0015 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0007 | 1.0009 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0015 | 1.0011 | 1.0012 | 1.0013 | 1.0009 | 1.0012 | 1.0023 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0009 | 1.001 | 1.0019 | 1.0024 | 1.0029 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0018 | 1.0019 | 1.002 | 1.0009 | 1.0011 | 1.0012 | 1.0008 | 1.0015 | 1.0019 | 1.002 | 1.0013 | 1.0013
60% PV Penetration | 1.001 | 1.0017 | 1.0023 | 1.0026 | 1.0028 | 1.001 | 1.0013 | 1.0019 | 1.0019 | 1.002 | 1.0021 | 1.0016 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0012 | 1.0018 | 1.0033 | 1.0047 | 1.0049 | 1.0013 | 1.0015 | 1.0028 | 1.0036 | 1.0043 | 1.0045 | 1.0047 | 1.0026 | 1.0027 | 1.003 | 1.0012 | 1.0016 | 1.0017 | 1.0012 | 1.0023 | 1.0028 | 1.003 | 1.0019 | 1.0019
80% PV Penetration | 1.0012 | 1.0022 | 1.003 | 1.0035 | 1.0037 | 1.0013 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0028 | 1.0021 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0044 | 1.0063 | 1.0065 | 1.0017 | 1.002 | 1.0037 | 1.0047 | 1.0056 | 1.006 | 1.0062 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0039 | 1.0016 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0015 | 1.003 | 1.0037 | 1.0039 | 1.0024 | 1.0025
100% PV Penetration | 1.0015 | 1.0027 | 1.0037 | 1.0043 | 1.0046 | 1.0016 | 1.0021 | 1.003 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0035 | 1.0026 | 1.0028 | 1.003 | 1.002 | 1.0029 | 1.0055 | 1.0078 | 1.0081 | 1.0021 | 1.0024 | 1.0046 | 1.0058 | 1.007 | 1.0075 | 1.0077 | 1.0043 | 1.0045 | 1.0048 | 1.002 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0018 | 1.0036 | 1.0045 | 1.0048 | 1.003 | 1.003
Upper | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Lower | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95

## Slide 2
Chart: 11kV Distribution Network Voltage Profile under Peak-Load Condition
0% PV Penetration | 0.9724 | 0.96682 | 0.96264 | 0.95984 | 0.95845 | 0.97213 | 0.97119 | 0.96876 | 0.96793 | 0.96779 | 0.96685 | 0.96436 | 0.96319 | 0.96266 | 0.97117 | 0.96994 | 0.96744 | 0.96677 | 0.96677 | 0.97148 | 0.97139 | 0.96467 | 0.96154 | 0.95911 | 0.95811 | 0.95753 | 0.95804 | 0.95739 | 0.95576 | 0.97039 | 0.9692 | 0.96901 | 0.97212 | 0.96478 | 0.96169 | 0.96059 | 0.96915 | 0.96912
20% PV Penetration | 0.97298 | 0.96767 | 0.96369 | 0.96103 | 0.9597 | 0.97274 | 0.97189 | 0.96965 | 0.96885 | 0.96872 | 0.96785 | 0.96518 | 0.96405 | 0.96356 | 0.97185 | 0.97082 | 0.96885 | 0.96866 | 0.96873 | 0.97219 | 0.97216 | 0.96592 | 0.96306 | 0.96087 | 0.95997 | 0.95943 | 0.95923 | 0.95861 | 0.95706 | 0.97107 | 0.97001 | 0.96985 | 0.97276 | 0.96582 | 0.96292 | 0.96188 | 0.97005 | 0.97002
40% PV Penetration | 0.97354 | 0.9685 | 0.96471 | 0.96219 | 0.96092 | 0.97333 | 0.97256 | 0.97052 | 0.96976 | 0.96964 | 0.96882 | 0.96598 | 0.9649 | 0.96443 | 0.97251 | 0.97167 | 0.97024 | 0.97053 | 0.97066 | 0.97288 | 0.97292 | 0.96714 | 0.96454 | 0.9626 | 0.9618 | 0.96131 | 0.96039 | 0.95981 | 0.95834 | 0.97173 | 0.9708 | 0.97066 | 0.97339 | 0.96684 | 0.96412 | 0.96315 | 0.97092 | 0.97089
60% PV Penetration | 0.97408 | 0.9693 | 0.96571 | 0.96332 | 0.96212 | 0.97389 | 0.97322 | 0.97137 | 0.97063 | 0.97052 | 0.96977 | 0.96676 | 0.96571 | 0.96528 | 0.97314 | 0.9725 | 0.9716 | 0.97237 | 0.97256 | 0.97355 | 0.97365 | 0.96833 | 0.966 | 0.96431 | 0.9636 | 0.96315 | 0.96153 | 0.96098 | 0.9596 | 0.97236 | 0.97156 | 0.97145 | 0.97399 | 0.96783 | 0.9653 | 0.96439 | 0.97177 | 0.97174
80% PV Penetration | 0.9746 | 0.97008 | 0.96669 | 0.96443 | 0.9633 | 0.97444 | 0.97384 | 0.97219 | 0.97149 | 0.97139 | 0.9707 | 0.96752 | 0.96651 | 0.9661 | 0.97376 | 0.9733 | 0.97293 | 0.97418 | 0.97444 | 0.9742 | 0.97436 | 0.9695 | 0.96743 | 0.96598 | 0.96537 | 0.96497 | 0.96265 | 0.96213 | 0.96083 | 0.97298 | 0.97231 | 0.97222 | 0.97457 | 0.9688 | 0.96645 | 0.96561 | 0.97259 | 0.97257
100% PV Penetration | 0.97509 | 0.97084 | 0.96765 | 0.96552 | 0.96445 | 0.97496 | 0.97445 | 0.97299 | 0.97232 | 0.97223 | 0.9716 | 0.96825 | 0.96728 | 0.9669 | 0.97435 | 0.97408 | 0.97424 | 0.97596 | 0.97628 | 0.97482 | 0.97504 | 0.97065 | 0.96884 | 0.96763 | 0.96712 | 0.96676 | 0.96374 | 0.96325 | 0.96204 | 0.97357 | 0.97303 | 0.97296 | 0.97513 | 0.96975 | 0.96758 | 0.9668 | 0.9734 | 0.97338
Upper | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Lower | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95

## Slide 3
PV Penetration Levels | Generation Output (kW) | Network Losses (kW)
0% | 0 | 182.5
20% | 50 | 159
40% | 100 | 138
60% | 150 | 119.5
80% | 200 | 103.5
100% | 250 | 90

## Slide 4
PV Generation Output (MW) | PV Penetration Level (%) | Three-Phase Fault Current at Peak Load Condition |  |  |  | Three-Phase fault Current at No-Load Condition |  |  | 
 |  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar |  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar | 
 |  | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A)
0 | 0 | 22500 | - | 20926 | - | 22500 | - | 20926 | -
50 | 20 | 22528 | 28 | 20960 | 34 | 22525 | 25 | 20960 | 34
100 | 40 | 22558 | 58 | 20998 | 72 | 22553 | 53 | 20997 | 71
150 | 60 | 22589 | 89 | 21040 | 114 | 22582 | 82 | 21039 | 113
200 | 80 | 22622 | 122 | 21086 | 160 | 22612 | 112 | 21085 | 159
250 | 100 | 22657 | 157 | 21137 | 211 | 22645 | 145 | 21136 | 210